| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Học phần: CẤP THOÁT NƯỚC

1. Thông tin tổng quát:

1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: nguyenduyenkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: thủy lực, thủy văn công trình

Giảng viên 2:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email:    nguyenthithuhang@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: thủy lực, thủy văn công trình

1.2. Thông tin về môn học:

| - Tên môn học (tiếng Việt): Cấp thoát nước (tiếng Anh): Water supply |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Mã số môn học: |  |  |
| - Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: Kiến thức cơ bản Kiến thức chuyên ngành Môn học chuyên về kỹ năng chung |  | Kiến thức cơ sở ngành regregegsdsdsxvvvvvsffsdsdax Kiến thức khác Môn học đồ án tốt nghiệp |
| - Số tín chỉ: | 2 |  |
| + Số tiết lý thuyết: | 30 |  |
| + Số tiết thảo luận/bài tập: | 0 |  |
| + Số tiết thực hành: | 0 |  |
| + Số tiết hoạt động nhóm: | 0 |  |
| + Số tiết tự học: | 60 |  |
| - Môn học tiên quyết: | Không |  |
| - Môn học song hành: | Không |  |

2. Mô tả học phần

Học phần “Cấp thoát nước” là kiến thức cơ sở ngành dành cho sinh viên các ngành đào tạo kỹ thuật nói chung. Đây là môn học kết hợp giữa cơ học và toán học để tính toán các hệ thống mạng lưới cấp nước, thoát nước. Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, các loại nguồn nước và các công trình trên hệ thống.

3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu cụ thể của học phần “Cấp thoát nước” gồm:

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Nắm được các kiến thức về hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước; Các loại nguồn nước thiên nhiên. | 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.8; 1.3.9; 2.1.1; 2.2.2; 2.4.5; 2.6.1; 2.6.4; | 2.5 |
| G2 | Có khả năng tư duy và giải quyết được các bài toán liên quan đến hệ thống cấp thoát nước Có khả năng lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp cho nhà máy nước sạch; lựa chọn hệ thống cấp thoát nước phù hợp với điều kiện đề ra | 1.3.8; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.4.2; 2.6.2; | 3.0 |
| G3 | Có kỹ năng giao tiếp và trình bày | 3.2.1; 3.2.2 | 2.5 |

(1): Kí hiệu mục tiêu học phần;

(2): Mô tả mục tiêu học phần bao gồm các động từ Bloom, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát;

(3), (4): Kí hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần.

4. Chuẩn đầu ra môn học

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Nắm được các kiến thức về hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước; Các loại nguồn nước thiên nhiên. | 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.8; 1.3.9; 2.1.1; 2.2.2; 2.4.5; 2.6.1; 2.6.4; | 2.5 |
| G1.1 | Hiểu về hệ thống cấp nước, tiêu chuẩn cấp nước, các công thức xác định lưu lượng cấp nước |  |  |
| G.1.1.1 | Phát biểu định nghĩa hệ thống cấp nước |  |  |
| G.1.1.2 | Vẽ sơ đồ một hệ thống cấp nước cho đô thị |  |  |
| G.1.1.3 | Nêu chức năng từng công trình trong một hệ thống cấp nước |  |  |
| G.1.1.4 | Phân loại hệ thống cấp nước |  |  |
| G.1.1.5 | Liệt kê các nhu cầu dùng nước trong đô thị |  |  |
| G.1.1.6 | Phát biểu định nghĩa tiêu chuẩn dùng nước và nêu được các loại tiêu chuẩn dùng nước |  |  |
| G.1.1.7 | Nêu khái niệm về hệ số không điều hòa |  |  |
| G.1.1.8 | Hiểu được công thức tính hệ số không điều hòa ngày, hệ số không điều hòa giờ |  |  |
| G.1.1.9 | Nêu ý nghĩa của hệ số không điều hòa ngày và giờ |  |  |
| G.1.1.10 | Liệt kê những tham số cơ bản để tính lưu lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư |  |  |
| G.1.1.11 | Liệt kê những tham số cơ bản để tính lưu lượng nước dùng cho tưới đường, tưới cây |  |  |
| G.1.1.12 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G.1.1.13 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước dùng cho nhu cầu tắm của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G.1.1.14 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước dùng cho nhu cầu sản xuất trong các khu công nghiệp |  |  |
| G.1.1.15 | Liệt kê những đối tượng cấp nước cơ bản trong đô thị nhằm phục vụ cho việc tính toán công suất trạm cấp nước |  |  |
| G.1.1.16 | Giải thích hệ số kể đến lượng nước dùng cho công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp |  |  |
| G.1.1.17 | Giải thích hệ số kể đến lượng nước rò rỉ |  |  |
| G.1.1.18 | Giải thích hệ số kể đến lượng nước dùng cho bản thân trạm cấp nước |  |  |
| G1.2 | Nắm được các loại nguồn nước và các công trình thu nước |  |  |
| G1.2.1 | Nêu nguyên nhân hình thành nước ngầm |  |  |
| G1.2.2 | Nắm được tầng cách nước, nêu các loại địa chất có đặc điểm cách nước |  |  |
| G1.2.3 | Nắm được tầng chứa nước, nêu các loại địa chất có đặc điểm chứa nước |  |  |
| G1.2.4 | Phân loại nước ngầm |  |  |
| G1.2.5 | Trình bày các loại khoáng chất, các chất có hại có trong nước ngầm |  |  |
| G1.2.6 | Nắm được các cách xử lý nước ngầm |  |  |
| G1.2.7 | Nêu nguyên nhân hình thành nước mặt |  |  |
| G1.2.8 | Trình bày nguồn nước sông, ưu điểm và nhược điểm |  |  |
| G1.2.9 | Trình bày nguồn nước suối, ưu điểm và nhược điểm |  |  |
| G1.2.10 | Trình bày nguồn nước hồ đầm, ưu điểm và nhược điểm |  |  |
| G1.2.11 | Trình bày nguồn nước mưa, ưu điểm và nhược điểm |  |  |
| G1.2.12 | Nêu được các loại công trình thu nước ngầm |  |  |
| G1.2.13 | Nêu được các loại công trình thu nước mặt |  |  |
| G1.2.14 | Trình bày cấu tạo, cách thức thu nước của giếng khơi |  |  |
| G1.2.15 | Trình bày cấu tạo, cách thức thu nước của đường hầm ngang thu nước |  |  |
| G1.2.16 | Trình bày cấu tạo, cách thức thu nước của giếng khoan |  |  |
| G1.2.17 | Trình bày cấu tạo, cách thức hoạt động của công trình thu nước bờ sông |  |  |
| G1.2.18 | Trình bày cấu tạo, cách thức hoạt động của công trình thu nước lòng sông |  |  |
| G1.2.19 | Trình bày ứng dụng của công trình thu nước vịnh |  |  |
| G1.3 | Hiểu biết về mạng lưới cấp nước và các công trình đơn vị trên mạng lưới cấp nước; nắm được các bước xác định lưu lượng nước vận chuyển trong ống |  |  |
| G1.3.1 | Trình bày khái niệm mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.2 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm và phạm vi áp dụng mạng lưới cụt |  |  |
| G1.3.3 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm và phạm vi áp dụng mạng lưới vòng |  |  |
| G1.3.4 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm và phạm vi áp dụng mạng lưới hỗn hợp |  |  |
| G1.3.5 | Trình bày nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.6 | Nắm các nội dung thiết kế mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.7 | Thu thập các tài liệu cần thiết để thiết kế mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.8 | Liệt kê các loại ống có trong mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.9 | Liệt kê các bộ phận, phụ tùng nối ống có trong mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.10 | Liệt kê các thiết bị và công trình có trên mạng lưới cấp nước |  |  |
| G1.3.11 | Nêu chức năng của bể chứa nước sạch |  |  |
| G1.3.12 | Nêu chức năng của bơm và trạm bơm |  |  |
| G1.3.13 | Nêu yêu cầu cơ bản về trang bị cho đài nước |  |  |
| G1.3.14 | Nêu trang thiết bị cho bể chứa |  |  |
| G1.3.15 | Trình bày nguyên tắc bố trí đường ống cấp nước |  |  |
| G1.3.16 | Trình bày các bước tính toán mạng lưới cụt |  |  |
| G1.3.17 | Nắm bắt và nêu các giả thiết, các công thức tính toán mạng lưới cụt |  |  |
| G1.3.18 | Trình bày các bước tính toán mạng lưới vòng |  |  |
| G1.3.19 | Nắm được các cơ sở tính toán mạng lưới vòng |  |  |
| G1.3.20 | Mục đích dùng nước cho công trường xây dựng |  |  |
| G1.3.21 | Nắm bắt đặc điểm hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng |  |  |
| G1.3.22 | Trình bày các bộ phận của hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng |  |  |
| G1.4 | Hiểu biết về các loại nước thải và sơ đồ thoát nước |  |  |
| G1.4.1 | Biết những nguyên nhân hình thành nước thải đô thị |  |  |
| G1.4.2 | Phân loại nước thải có trong đô thị |  |  |
| G1.4.3 | Nêu khái niệm về thoát nước |  |  |
| G1.4.4 | Trình bày các bộ phận chính của sơ đồ thoát nước |  |  |
| G1.4.5 | Phân loại và ứng dụng các dạng sơ đồ thoát nước |  |  |
| G1.4.6 | Phát biểu định nghĩa hệ thống thoát nước |  |  |
| G1.4.7 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng của hệ thống thoát nước chung |  |  |
| G1.4.8 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng của hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn |  |  |
| G1.4.9 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng của hệ thống thoát nước nửa riêng |  |  |
| G1.4.10 | Trình bày ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng của hệ thống thoát nước hỗn hợp |  |  |
| G1.5 | Nắm được các công thức xác định lưu lượng vận chuyển của cống, các yêu cầu khi thiết kế mạng lưới thoát nước |  |  |
| G1.5.1 | Trình bày các tài liệu cơ bản để thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị |  |  |
| G1.5.2 | Phát biểu định nghĩa tiêu chuẩn thải nước và nêu được các loại tiêu chuẩn thải nước |  |  |
| G1.5.3 | Hiểu được ý nghĩa hệ số không điều hòa |  |  |
| G1.5.4 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước thải do nhu cầu sinh hoạt của người dân trong đô thị |  |  |
| G1.5.5 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước thải do nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G1.5.6 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước thải do nhu cầu tắm của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G1.5.7 | Nắm được công thức tính lưu lượng nước thải do nhu cầu sản xuất trong các khu công nghiệp |  |  |
| G1.5.8 | Hiểu các khái niệm lưu lượng cơ bản khi tính toán mạng lưới thoát nước |  |  |
| G1.6 | Nắm được cấu tạo và xây dựng mạng lưới thoát nước |  |  |
| G1.6.1 | Trình bày nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước |  |  |
| G1.6.2 | Trình bày các yêu cầu đặt ống cống thoát nước trên mạng lưới |  |  |
| G1.6.3 | Phân loại các loại ống thoát nước |  |  |
| G1.6.4 | Phát biểu cấu tạo của mối nối ống cống thoát nước |  |  |
| G1.6.5 | Nêu các loại giếng thăm có trên hệ thống thoát nước |  |  |
| G1.6.6 | Trình bày cấu tạo giếng thăm trên hệ thống thoát nước |  |  |
| G1.6.7 | Hiểu được vị trí đặt giếng thăm trên mạng lưới |  |  |
| G1.6.8 | Vận dụng và liệt kê cách xử lý ống thoát nước qua các công trình và chướng ngại vật |  |  |
| G2 | Có khả năng tư duy và giải quyết được các bài toán liên quan đến hệ thống cấp thoát nước Có khả năng lựa chọn nguồn cấp nước phù hợp cho nhà máy nước sạch; lựa chọn hệ thống cấp thoát nước phù hợp với điều kiện đề ra |  |  |
| G2.1 | Tính toán các loại lưu lượng nước sạch cấp cho đối tượng dùng nước trong một dự án. Tính toán công suất nhà máy cấp nước sạch |  |  |
| G2.1.1 | Lựa chọn được sơ đồ hệ thống cấp nước cho phù hợp với điều kiện địa phương |  |  |
| G2.1.2 | Tính toán lưu lượng nước cấp do nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư |  |  |
| G2.1.3 | Tính toán lưu lượng nước cấp do nhu cầu tưới cây, rửa đường của đô thị |  |  |
| G2.1.4 | Tính toán lưu lượng nước cấp do nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G2.1.5 | Tính toán lưu lượng nước thải do nhu cầu tắm của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G2.1.6 | Tính toán lưu lượng nước cấp do nhu cầu sản xuất tại khu công nghiệp |  |  |
| G2.1.7 | Tính toán công suất của trạm cấp nước của đô thị |  |  |
| G2.2 | Lựa chọn được nguồn nước phù hợp cấp cho nhà máy cấp nước sạch |  |  |
| G2.2.1 | Phân tích ưu điểm và nhược điểm của các nguồn nước trong tự nhiên từ đó so sánh và lựa chọn nguồn nước tối ưu nhất phù hợp với điều kiện địa phương |  |  |
| G2.2.2 | Phân tích ưu điểm và nhược điểm của các nguồn nước gần công trường từ đó so sánh và lựa chọn nguồn nước tối ưu nhất cho công trường xây dựng |  |  |
| G2.3 | Lựa chọn hệ thống cấp thoát nước phù hợp với điều kiện địa phương |  |  |
| G2.3.1 | So sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật từ đó rút ra phương án thiết kế hệ thống cấp nước tối ưu nhất |  |  |
| G2.3.2 | So sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và yêu cầu vệ sinh từ đó rút ra phương án thiết kế hệ thống thoát nước ổn đinh nhất |  |  |
| G2.4 | Giải quyết được bài toán tính toán thủy lực của một mạng lưới cấp nước đơn giản |  |  |
| G2.4.1 | Tính toán lưu lượng nút riêng trên mạng lưới cấp nước đơn giản |  |  |
| G2.4.2 | Tính toán lưu lượng nút chung trên mạng lưới cấp nước đơn giản |  |  |
| G2.4.3 | Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống trên mạng lưới cấp nước đơn giản |  |  |
| G2.4.4 | Tính toán lưu lượng vận chuyển trong từng đoạn ống trên mạng lưới cấp nước đơn giản |  |  |
| G2.4.5 | Tính toán lưu lượng tập trung tại các điểm lấy nước trên công trường xây dựng |  |  |
| G2.4.6 | Tính toán lưu lượng từng đoạn ống trên mạng lưới cấp nước cho công trường xây dựng |  |  |
| G2.5 | Tính toán được các loại lưu lượng nước thải trên một mạng lưới thoát nước bẩn |  |  |
| G2.5.1 | Tính toán lưu lượng nước thải do nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư |  |  |
| G2.5.2 | Tính toán lưu lượng nước thải do nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G2.5.3 | Tính toán lưu lượng nước thải do nhu cầu tắm của công nhân trong các khu công nghiệp |  |  |
| G2.5.4 | Tính toán lưu lượng nước thải do nhu cầu sản xuất tại khu công nghiệp |  |  |
| G2.6 | Giải quyết được bài toán tính toán thủy lực của một mạng lưới thoát nước đơn giản |  |  |
| G2.6.1 | Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống trên mạng lưới thoát nước cơ bản |  |  |
| G2.6.2 | Tính toán lưu lượng chuyển qua của từng đoạn ống trên mạng lưới thoát nước cơ bản |  |  |
| G2.6.3 | Tính toán lưu lượng cạnh sườn của từng đoạn ống trên mạng lưới thoát nước cơ bản |  |  |
| G2.6.4 | Tính toán lưu lượng tập trung của từng đoạn ống trên mạng lưới thoát nước cơ bản |  |  |
| G2.6. | Lập bảng thống kê lưu lượng nước thải theo từng tuyến cống trên mạng lưới thoát nước cơ bản |  |  |
| G2.7 | Biết cách phân loại thông tin trên các kênh |  |  |
| G3 | Có kỹ năng giao tiếp và trình bày |  |  |
| G3.1 | Có khả năng giao tiếp: trình bày và thảo luận vấn đề |  |  |

5. Đánh giá học tập

| Thành phần đánh giá (1) | Bài đánh giá (2) | CĐR môn học (Gx.x) (3) | Tỷ lệ (%) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Phần lý thuyết (3TC) |  |  |  |
| A1. Đánh giá quá trình |  |  | 60% |
| A1.1. Hồ sơ môn học |  |  |  |
| A1.1.1. | Có tài liệu; dụng cụ học tập |  | 5% |
| A1.1.2. | Hoàn thành các bài tập trên lớp; ở nhà |  | 5% |
| A1.2. Đánh giá quá trình |  |  |  |
| A1.2.1. | Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp (hồ sơ học phần) |  | 10% |
| A1.2.2. | Thái độ học tập tích cực |  | 10% |
| A1.3. Đánh giá giữa kỳ (*) |  |  |  |
|  | A1.1 Bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ số 1 | G1.1; G1.2; G1.3; G1.4: G2.1; G2.2 | 15% |
|  | A1.2 Bài kiểm tra tự luận giữa kỳ số 2 | G2.3; G2.4; G2.5 | 15% |
| A2. Đánh giá cuối kỳ |  |  | 40% |
| HP Lý thuyết | A2 Thi kiểm tra tự luận | G1.1; G1.2; G1.3; G1.4: G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5 | 40% |

Đánh giá tổng sau khi kết thúc học phần:

Tổng điểm = Điểm phần lý thuyết × 100%

6. Kế hoạch dạy học

Lý thuyết:

| Tuần (1) | Nội dung (2) | Hình thức tổ chức DH (3) | Chuẩn bị của SV (4) | CĐR học phần (5) | Bài đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 (1b/2 tiết) | Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1.1. Sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước | - Giới thiệu chung về môn học. - Dạy cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sơ đồ và các loại hệ thống cấp nước. - Cho sinh viên tìm hiểu các loại hệ thống cấp nước thường dùng trong thực tế hiện nay. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về hệ thống cấp nước. - Về nhà: tìm hiểu thêm các loại hệ thống cấp nước thường dùng trong thực tế, các chọn tiêu chuẩn dùng nước; chuẩn bị bài mới. | G1.1; G2.7; G3.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 2 (1b/2 tiết) | Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1.2. Tiêu chuẩn và chế độ dùng nước 1.3. Lưu lượng nước tính toán và công suất nhà máy nước sạch. 1.3.1. Tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sống ở khu dân cư. 1.3.2. Tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu rửa và tưới. | - Trình bày cho sinh viên về các loại nhu cầu dùng nước, tiêu chuẩn dùng nước, hệ số không điều hòa; cách tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sống ở khu dân cư; nước sạch dùng cho nhu cầu rửa và tưới. - Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm tài liệu để thực hành bài toán tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sống ở khu dân cư; nước sạch cấp cho nhu cầu rửa và tưới. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về các loại nhu cầu dùng nước, tiêu chuẩn dùng nước, hệ số không điều hòa - Biết cách tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sống ở khu dân cư; sống ở khu dân cư; nước sạch dùng cho nhu cầu rửa và tưới. - Về nhà: làm bài tập về tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân sống ở khu dân cư; nước sạch dùng cho nhu cầu rửa và tưới; chuẩn bị bài mới. | G1.1; G2.1; G2.3; G2.7; G3.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 3 (1b/2 tiết) | Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1.3. Lưu lượng nước tính toán và công suất nhà máy nước sạch. 1.3.3. Tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu sinh hoạt và tắm của công nhân làm việc trong khu công nghiệp. 1.3.4. Tính công suất trạm cấp nước của đô thị | - Dạy cho sinh viên về các công thức tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu rửa và tưới; nhu cầu sinh hoạt và tắm của công nhân làm việc trong khu công nghiệp; Công suất nhà máy nước sạch. - Cung cấp một số bài tập cho sinh viên thực hành và phân tích. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về các công thức tính lưu lượng nước sạch cấp cho nhu cầu rửa và tưới; nhu cầu sinh hoạt và tắm của công nhân làm việc trong khu công nghiệp; Công suất nhà máy nước sạch. - Về nhà: làm bài tập và tìm hiểu các dự án thực tế để vận dụng và thực hành; chuẩn bị bài mới. | G1.1; G2.1; G2.3; G2.7; G3.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 4 (1b/2 tiết) | Chương 2: NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC 2.1. Các nguồn cung cấp nước. | - Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu về các loại nguồn nước trong tự nhiên, sự cần thiết phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về các loại nguồn nước trong tự nhiên - Về nhà: tìm thông tin về thực trạng các loại nguồn nước hiện nay; chuẩn bị bài mới. | G1.2; G2.2; G2.3; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 5 (1b/2 tiết) | Chương 2: NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC 2.2. Công trình thu nước ngầm. 2.3. Công trình thu nước mặt | - Dạy cho sinh viên về các loại công trình thu nước ngầm; công trình thu nước mặt. - Cho sinh viên tìm hiểu về các loại máy bơm thường dùng trong các công trình thu. - Cung cấp cho sinh viên bản vẽ công trình thu nước mặt | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về các loại công trình thu nước ngầm, nước mặt; ưu nhược điểm của tưng loại. - Về nhà: Tìm hiểu về các bản vẽ được cung cấp; chuẩn bị bài mới. | G1.2; G1.3; G2.2; G2.3; G2.4; G2.6 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 6 (1b/2 tiết) | Chương 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 3.1. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước | - Dạy cho sinh viên các dạng sơ đồ mạng lưới cấp nước, nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước. - Trình bày cho sinh viên nội dung thiết kế mạng lưới cấp nước và các tài liệu cần có để thiết kế mạng lưới cấp nước. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các kiến thức chung về mạng lưới cấp nước, các công việc liên quan đến thiết kế mạng lưới cấp nước. - Về nhà: Tìm hiểu bản vẽ được cấp và chuẩn bị bài mới. | G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.6 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 7 (1b/2 tiết) | Chương 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 3.2. Tính toán mạng lưới cấp nước | - Dạy cho sinh viên các bước tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. - Cung cấp cho sinh viên một bài toán thực tế về tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các bước tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước - Về nhà: Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.1; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 8 (1b/2 tiết) | Chương 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 3.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước 3.4. Bơm, trạm bơm, Đài nước, Bể chứa nước sạch | - Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về cấu tạo một mạng lưới cấp nước đơn giản. - Cung cấp và hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu về các bản vẽ bơm, trạm bơm, đài nước, bể chứa nước sạch. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được cấu tạo một mạng lưới cấp nước đơn giản; bơm, trạm bơm, đài nước, bể chứa nước sạch - Về nhà: Tìm hiểu bản vẽ được cấp và chuẩn bị bài mới. | G1.2; G1.3; G2.2; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 A1.3.1 |
| Tuần 9 (1b/2 tiết) | Chương 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 3.5. Cấp nước cho công trường xây dựng | - Dạy cho sinh viên đặc điểm về hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng. - Cung cấp cho sinh viên một bài toán thực tế về lựa chọn hình thức cấp nước cho công trường xây dựng. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được đặc điểm về hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng. - Về nhà: Tìm hiểu về mối liên hệ giữa cấp nước cho công trường xây dựng và cấp nước cho khu đô thị và chuẩn bị bài mới. | G1.2; G1.3; G2.2; G2.3; G2.4; G2.6 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 10 (1b/2 tiết) | Chương 4: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC 4.1. Khái niệm về thoát nước. Các bộ phận chính trên hệ thống thoát nước 4.2. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước. Các loại nước thải | - Cho sinh viên tìm hiểu các loại nước thải. - Dạy cho sinh viên về sơ đồ dây chuyền công nghệ của hệ thống thoát nước. - Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về các sơ đồ thoát nước và phạm vi ứng dụng của chúng | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các loại nước thải, hệ thống thoát nước và các sơ đồ thoát nước - Về nhà: Tìm hiểu về các bộ phận chính trên hệ thống thoát nước và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.2; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 11 (1b/2 tiết) | Chương 4: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC 4.3. Hệ thống thoát nước | - Dạy cho sinh viên về các hệ thống thoát nước, gồm hệ thống thoát nước chung; hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn; hệ thống thoát nước nửa riêng; và hệ thống thoát nước hỗn hợp. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các loại hệ thống thoát nước - Về nhà: Tìm hiểu về các hệ thống thoát nước trên thực tế và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.2; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 12 (1b/2 tiết) | Chương 5: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 5.1. Các số liệu cơ bản để thiết kế. Tiêu chuẩn thải nước 5.2. Lưu lượng nước thải tính toán | - Giới thiệu cho sinh viên các loại số liệu cơ bản để thiết kế và cách thức thu thập từ hồ sơ quy hoạch. - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu về tiêu chuẩn thải nước và lưu lượng nước thải dựa vào kiến thức cấp nước đã học ở chương 1. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các tài liệu và tính được các loại lưu lượng nước thải. - Về nhà: Tìm hiểu lại cách thức tính lưu lượng nước cấp và tìm ra điểm chung giữa hai phạm vi và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.1; G2.3; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 13 (1b/2 tiết) | Chương 5: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 5.3. Tính toán mạng lưới thoát nước bẩn 5.4. Thiết kế mạng lưới thoát nước | - Dạy cho sinh viên các quy chuẩn, yêu cầu trong quá trình tính toán thủy lực và thiết kế mạng lưới thoát nước như cống, đường kính tối thiểu, độ đầy tối đa, vận tốc và độ dốc tính toán… - Hướng dẫn sinh viên cách thức vạch tuyến mạng lưới thoát nước bẩn. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được quy chuẩn khi thiết kế mạng lưới thoát nước. - Biết cách vạch tuyến một mạng lưới thoát nước bẩn. - Về nhà: Thực hành vạch tuyến mạng lưới thoát nước bẩn và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.1; G2.3; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |
| Tuần 14 (1b/2 tiết) | Chương 5: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 5.5. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống | - Dạy cho sinh viên các công thức xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống - Hướng dẫn sinh viên thực hành thông qua một mặt bằng thoát nước đã được vạch tuyến và các thông số cần thiết - Giới thiệu cho sinh viên cấu trúc mạng lưới thoát nước. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được cách xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống; - Nắm được cấu trúc một mạng lưới thoát nước bẩn. - Về nhà: Làm bài tập và chuẩn bị bài mới. | G1.3; G2.1; G2.4; | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 A2 |
| Tuần 15 (1b/2 tiết) | Chương 6: CẤU TẠO VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 6.1. Ống cống thoát nước 6.2. Các công trình đơn vị trên mạng lưới thoát nước 6.3. Công trình vượt chướng ngại vật trên mạng lưới thoát nước. | - Giới thiệu cho sinh viên các loại ống cống thoát nước; các công trình đơn vị trên mạng lưới thoát nước và các công trình vượt chướng ngại vật trên mạng lưới thoát nước - Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về cấu tạo và xây dựng mạng lưới thoát nước qua các kênh khác nhau. | - Trên lớp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình. - Nắm được các đặc điểm cấu tạo và đặc điểm xây dựng một số hạng mục trên mạng lưới thoát nước. - Về nhà: ôn tập lại các kiến thức học trên lớp, ôn tập toàn bộ kiến thức chuẩn bị tốt cho thi học kỳ. | G1.6; G2.7 | A1.1.1 A1.1.2 A1.2.1 A1.2.2 |

Ghi chú: Phần lý thuyết gồm 9 tuần, mỗi tuần 2 buổi, trong đó 1 buổi 2 tiết và 1 buổi 3 tiết

(1): Thông tin về tuần/buổi học;

(2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục;

(3): Liệt kê các hoạt động dạy và học: Lý thuyết, thảo luận, bài tập, thực hành, hoạt động nhóm, tự học;

(4): Liệt kê các nội dung yêu cầu SV phải chuẩn bị trước khi thực hiện bài học

(Trước khi triển khai bài dạy, giảng viên phải yêu cầu SV chuẩn bị các nội dung chi tiết)

(5): Liệt kê các CĐR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x).

(6): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu A.x.x).

7. Tài liệu học tập

- Tài liệu chính

[1]. GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, GS.TS. Hoàng Huệ, Cấp thoát nước NXB - KHKT Hà Nội, 2007.

[2]. ThS. Nguyễn Thị Duyên, Bài giảng Cấp thoát nước, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh.

[3]. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Bài giảng Cấp thoát nước, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia trên 80% số giờ lên lớp

- Phải làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tự học thông qua các bài tập mà giáo viên đưa ra và các bài tập tự chọn.

9. Ngày phê duyệt:

10. Cấp phê duyệt:

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Trần Ngọc Long | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Trọng Hà |
| --- | --- |